招标项目明细：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声扫描显微镜 | 1台 | 测试探头：15Mhz、75Mhz 有效扫描范围：260mm*220mm*50mm 最大扫描速度：30mm/s 图像推荐分辨率：1-4000μm 定位精度：X/Y≤±1μm，Z≤±10μm 重复定位精度：X/Y≤±0.01mm，Z≤±0.02mm |
| 2 | 影像测量仪 | 1台 | 光学倍率：0.7X-0.5X、电子倍率：25-180倍 工作距离：约100mm 视野范围：2.5mm-20mm、升降范围：280mm、底座：320*260 |
| 3 | 测试机1台 | 0.1uA 至 4A 全域段加电，均能达到高精度高速测试 高性能的通电保护回路 采用专业级 SMU 加电回路，准确测试待测物的各种电性参数 |  |
| 4 | 测试机 | 3套 | 正向压降(VF)，逆向漏电流 (IR) ，逆向电压 (VBR)，光电晶体之饱合电压 (VCES)，崩溃电压 (VCEO)，漏电流 (ICEO)，B、E 脚之压降 (VBE)，EC 脚之压降(VEC)及输出端 CE 脚所并联之DIODE VF 值，反应上升时间 (tr) ，下降时间 (tf)，和电流转换比之对称性等其他光耦电性参数 精度要求：±1% |